## 护理模型
实验设备
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 全功能护理人（带血压测量） | 功能特点： 1.解剖标志明显，可进行床上擦浴及更衣，瞳孔观察示教、外耳道冲洗 2.扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法 3.轴线翻身法、肢体约束法、肩部约束法、全身约束法 4.氧气吸入法、雾化吸入法 5.鼻饲术、洗胃法 6.口腔护理、假牙护理 7.吸痰法 8.肌肉注射、皮下注射、手臂静脉穿刺、注射、输液（血） 9.造瘘口护理、造瘘引流术、褥疮护理 10.男女可互换导尿、留置导尿、膀胱冲洗 11.可实现灌肠操作 12.血压测量手臂，带电子控制盒 | 个 | 30

## 妇科模型
妇科模型
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注
2 | 会阴缝合练习模型 | 该模型可展示外阴切开切口、正中切口、左侧切口、右侧切口。 | 台 | 12
2、 模型质地柔韧、不易损毁、可反复进行缝合练习。
3 | 高级助产训练模型 | 1、 全套模型可演示所有标准的分娩程序。 | 台 | 12
2、 与真实尺寸一致的盆腔：有主要解剖标志。
3、 标准的胎儿，胎儿光滑柔软可辨别囟门，练习胎头吸引术。
4、 胎儿关节灵活，通过变换胎儿体位演示多种正常与异常的胎位分娩
4 | 高级透明刮宫模型 | 1、 透明的外壳、结实、美观、可以观察到盆腔内部结构，操作时可观察操作步骤是否正确。 | 台 | 12
2、 阴道弹性良好，可以使用阴窥器，子宫材料柔软富有弹性，外形真实。
3、 外阴部手感柔软，外形仿真，大阴唇、小阴唇、尿道、阴道结构正确。
4、 内部解剖结构逼真：子宫、输卵管、卵巢、膀胱、输尿管。
5、 尿道可以进行导尿操作、女性膀胱冲洗。
6、 宫颈口可插入扩宫器、刮匙。
7、 带有底托，可使子宫固定在正确位置。
8、 透明刮宫演示模型前倾位、水平位、后倾位。
9、 配有刮宫用的残物
5 | 阴道后穹窿穿刺模型 | 1、 本仿真模型采用优质材料制成，解剖位置准确，皮肤柔软有弹性，手感逼真，病变组织真实。 | 台 | 12
2、 于子宫颈阴道粘膜交界下方1cm处的后穹窿正中、与宫颈管平行方向刺入（用7号穿刺针），将有淡红色液体抽出。示穿刺术质量达标。
3、 操作者未按操作常规穿刺，如刺入直肠，将抽出黄色液体，为操作失败。
4、 操作者未按操作常规进针，盲目地向两侧刺入，伤及周围器官示穿刺术失败。
6 | 高级人工流产模拟子宫 | 包括三个模块：孕6－7周水平位子宫、孕6-7周前倾，孕6-7周后倾子宫。 | 台 | 12
主要功能：
1、 子宫采用进口材料，柔软有弹性，外形真实。
2、 三个怀孕子宫都可以打开，放入模拟妊娠囊。
3、 宫颈口可插入扩宫器、刮匙；可以模拟刮宫操作，模拟妊娠囊可被刮下。

## 儿科模型
儿科模型
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 高级婴儿头部综合静脉穿刺模型 | 型号：BZ-HS6F 仿真婴儿完整头颈部，并有完整的婴儿左右两侧面，额部及颈部主要血管系统，可进行头部、颈部静脉注射、输液（血）、抽血的穿刺练习，也可以进行上失状窦穿刺练习。 ■ 进针有明显的落空感，正确穿刺有明显回血产生。 ■ 静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺不渗透。 | 个 | 24
2 | 旋转式高级婴儿头部综合静脉穿刺模型 | 婴儿头部可左右旋转，可进行婴儿头皮静脉穿刺、输液、抽血等练习。 仿真婴儿完整头颈部，并有完整的婴儿左右两侧面，额部及颈部主要血管系统，可进行头部、颈部静脉注射、输液（血）、抽血的穿刺练习，也可以进行上失状窦穿刺练习。进针有明显的落空感，正确穿刺有明显回血产生。静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺不渗透。 | 个 | 24
3 | 高级儿童腰椎穿刺模型 | 技术参数：主要功能特点： 仿照1-5岁真人大小，侧卧硬板床上，头向胸前弯曲，双膝向腹部弯曲，双手抱膝，腰背尽量向后弓起，也可模拟坐位。 骨性标志准确：棘突间隙、骼后上棘明显。 穿刺部位：4～5腰椎间隙。 手感真实，进针突破感强，穿刺正确有模拟脑脊液流出。 配有备用椎管和穿刺针。 | 个 | 24
4 | 高级婴儿骨髓穿刺模型 | 技术参数 婴儿胸骨、髂前上棘、髂后上棘、双腿胫骨均可行骨髓穿刺操作，针感逼真，进针后会有落空感，模拟骨髓流出。 穿刺后骨面的针孔可修复。 每根模拟胸骨、髂前上棘、胫骨的每个侧面都可以穿刺。 皮肤、胸骨、髂前上棘、髂后上棘、胫骨可更换。 | 个 | 24
5 | 儿童股静脉与股动脉穿刺训练模型 | 技术参数： 仿真标准化病人模拟正常儿童大小； 体表皮肤采用高分子材料制成，外观、手感真实，耐针刺效果好； 儿童仿真标准化病人取仰卧位，有规律的挤压手压球在腹股沟位可产生模拟股动脉搏动。 | 个 | 24
6 | 高智能数字化婴儿综合急救技能训练系统 | 执行标准:美国心脏学会(AHA)2015国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准。 系统主要功能：头颈部：正常与散大瞳孔对照。气道管理技术：逼真的口，鼻，舌，牙龈，咽喉，食道，会厌，气管，气管环，可经口，鼻气管插管，吸氧，吸痰。可监测气道插管，显示插管正确、错误。气道插管有插管过深提示，插管过深时默认插入右主支气管，仅见右侧胸部起伏。插胃管：支持听诊检测插管位置，用于胃肠减压、鼻饲、洗胃等。呼吸模式：正常呼吸、间停呼吸、不规则喘息、呼吸暂停、呼吸停止。胸腹部：气胸穿刺抽气、胸腔积液抽液训练。CPR训练：支持口对口、口对口鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式，吹气次数和频率，按压次数和频率，按压深度及人工呼吸与胸外按压比便判断。心电监护：与自备的心电监护仪配套使用，可实现心电监护。真实除颤、起搏：与自备的真实除颤起搏器配套使用，可实现真实除颤、起搏功能模拟心电监护：可与GD/J115多参数模拟心电监护仪配套使用，实现模拟心电监护功能。听诊音：包括心音、呼吸音、肠鸣音;其中正常心音、呼吸音可随监视器心率、呼吸频率自动产生相应的变化模拟除颤、起搏：与GD/J880配套使用，可选择除颤能量，最大除颤能量达到360J。模拟AED：与GD/AED99F配套使用，可进行模拟AED，提供纽扣电极，全程中文语音提示，并可自动分析心律，判断是否进行除颤。四肢：静脉输液/穿刺，手臂静脉包括：头静脉、手背浅静脉。头皮静脉包括：额上静脉，颞浅静脉。下肢主要静脉干：股静脉。骨髓穿刺：可经胫骨穿刺，有模拟骨髓流出，可注入药物或输液。血压测量训练。真实婴儿模型，身高50cm,体重3kg。四肢关节可左右弯曲，旋转，上下活动。软件：婴儿ACLS急救脚本编辑器，用于编写婴儿急救案例，根据脚本编辑中的场景设定功能模拟真实的急救场景，操作者对此做出相应的急救措施，教师能够全面评估出医学生的理论与临床技能综合素质的高低。可监控生命体征包括：自主呼吸，模拟股动脉，脐动脉的搏动;心率;心律;哭声;打嗝声;血压;血氧饱和度;ABP;混合性紫绀、中心性紫绀、周围性紫绀。系统内包括大量考题，心电图，急救理论知识，急救场景，病例等。模拟人的生命体征，并由外部事件驱动脚本的运行，记录操作日志。计算机与模拟系统之间完全无线连接，实现自我控制。可进行PETCO2监测：确认气管插管位置和监测复苏操作的有效性 | 个 | 12
7 | 高级3岁儿童护理模拟人 | 根据3岁儿童的解剖特征设计，专业从事儿童护理训练，产品采用进口材料，皮肤柔软有弹性，不易变形，造型逼真，外观可爱，内部解剖结构清楚。功能特点:双侧瞳孔模拟正常、散大对比观察。可进行儿童护理操作：全身包扎练习、洗浴、更衣、梳理头发、 眼耳清洗滴药、口腔护理。气道管理技术：逼真的口、鼻、舌、牙龈、咽、喉、食道、会厌、气管、气管环，可以练习经口气管插管、吸痰、吸氧。鼻饲法，洗胃法，手臂静脉穿刺、注射、输液（血）：穿刺成功有明显的落空感，有回血产生，双侧三角肌、双侧股外侧肌和双侧臀部可以进行肌内注射、进行导尿， 整体护理：擦洗、穿换衣服、冷热疗法，四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动， 洗浴、包扎， 胫骨骨髓穿刺：模拟骨髓穿刺的过程，体表标志明显，穿刺正确可以有模拟骨髓流出 | 个 | 6
8 | 高级1岁儿童护理模拟人 | 根据1岁儿童的解剖特征设计，专业从事儿童护理训练，产品采用进口材料，皮肤柔软有弹性，不易变形，造型逼真，外观可爱，内部解剖结构清楚。功能特点:双侧瞳孔模拟正常、散大对比观察。可进行儿童护理操作：全身包扎练习、洗浴、更衣、梳理头发、 眼耳清洗滴药、口腔护理。气道管理技术：逼真的口、鼻、舌、牙龈、咽、喉、食道、会厌、气管、气管环，可以练习经口气管插管、吸痰、吸氧。鼻饲法，洗胃法，手臂静脉穿刺、注射、输液（血）：穿刺成功有明显的落空感，有回血产生，双侧三角肌、双侧股外侧肌和双侧臀部可以进行肌内注射、进行导尿， 整体护理：擦洗、穿换衣服、冷热疗法，四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动， 洗浴、包扎， 胫骨骨髓穿刺：模拟骨髓穿刺的过程，体表标志明显，穿刺正确可以有模拟骨髓流出 | 个 | 6
9 | 高级5岁儿童护理模拟人 | 根据5岁儿童的解剖特征设计，专业从事儿童护理训练，产品采用进口材料，皮肤柔软有弹性，不易变形，造型逼真，外观可爱，内部解剖结构清楚。功能特点:双侧瞳孔模拟正常、散大对比观察。可进行儿童护理操作：全身包扎练习、洗浴、更衣、梳理头发、 眼耳清洗滴药、口腔护理。气道管理技术：逼真的口、鼻、舌、牙龈、咽、喉、食道、会厌、气管、气管环，可以练习经口气管插管、吸痰、吸氧。鼻饲法，洗胃法，手臂静脉穿刺、注射、输液（血）：穿刺成功有明显的落空感，有回血产生，双侧三角肌、双侧股外侧肌和双侧臀部可以进行肌内注射、进行导尿， 整体护理：擦洗、穿换衣服、冷热疗法，四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动， 洗浴、包扎， 胫骨骨髓穿刺：模拟骨髓穿刺的过程，体表标志明显，穿刺正确可以有模拟骨髓流出 | 个 | 6
10 | 高级多功能新生儿综合急救训练模拟人 | 本系统提供新生儿ACLS综合急救技能训练系统,模拟人根据新生儿解剖特征和生理特点设计。产品采用进口仿真材料，可进行心肺复苏、气管插管、真实除颤起搏、模拟除颤起搏、心电图学习与考核等一系列急救手段。功能特点:执行标准：美国心脏学会(AHA)2015国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准。主要功能：生命体征模拟：双侧瞳孔正常，散大对比观察，模拟颈动脉、股动脉、肱动脉、脐动脉搏动。气道管理：逼真的口鼻，舌，牙龈，咽喉，食道，会厌，气管；可经口气管插管，吸痰。CPR操作训练：可进行口对口、口对鼻、简易呼吁吸器对口等多种通气方式；电子监控气道开放、吹气次数、吹气频率、吹气量、按压次数、按压频率、按压位置和按压深度；自动判断人工呼吸与胸外按压的比例；实时数据显示，全程中文语音提示。心肺听诊：可以配合模拟人听诊及识别百余种音源，包括：正常和异常心音，呼吸音、肠鸣音及血管杂音等。心电监护：可进行心电监护功能。内部储存20种心电图供辅助诊断。 真实除颤起搏：与自备的真实除颤起搏器配套使用，可进行真实除颤起搏。 | 个 | 12

## 外科模型
外科模型
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 手术室摆体位用模型人 | 四肢关节可以活动，在手术台上能摆各种体位 | 个 | 4

## 外科设备
外科设备
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 麻醉机 | 技术参数 呼吸机部分 适用范围：成人、儿童 驱动方式：气动电控、手动 显示方式：高亮度LED显示 呼吸模式：容量模式、IPPV、手动、CPAP吸氧 潮 气 量：50-1500ml 呼吸频率：6-60bpm 吸 呼 比：1:1~1:4 压力上限：1-8KPa可调且气道压力超过设定上限时报警，并由吸气相转到呼气相 压力下限：0-2KPa可调 报警静音：不大于120秒 监测参数（手动、机控和自主）：潮气量、呼吸频率、气道压力、分钟通气量、吸呼比、氧气流量等 报警参数：气道压力上限、气道压力下限、低气源报警等 溢气安全阀：≤6KPa 主机部分 模 式：紧闭、半紧闭、半开放 供气气源：O2、压力0.3～0.6MPa 流量计：O2、两管流量计0-10L/min 快速供氧：25L/min-75L/min 吸收回路：集成式外回路，气密性好，气阻极小，先进稳定APL的阀装置，适合于低流量和超低流量麻醉，吸收回路的纳石灰罐双层结构，吸收效果好，安装、清洗简便，高强度、抗冲击 | 台 | 2
2 | 电动综合手术台 | 手术台基本参数 手术台长度 2150mm 手术台台面宽度 490mm 手术台升降范围 750-1000mm 电源电压 220V 50HZ 功率 750VA 手术台功能调节参数 前后倾 脚倾 ≥22º/头倾≥24º 左右倾 ≥20º/≥20º 头板 上折≥40º，下折≥90º 背板 上折≥50º，下折≥0º 腿板 下折≥90º，水平外展≥90º 升降行程 ≥250mm 内置腰桥行程 ≥100mm 平移行程 ≥ 360mm | 台 | 4

## 环境卫生设备
环境卫生设备
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 双气路普通大气采样仪 | 1.可独立控制两气路采样 | 台 | 10
2.可编程设定采样时间
3.流量范围：0.1～1.2L/min
4.流量误差：±5%
5.定时范围：1～99min
6.定时误差：±0.1%
7.持续工作时间：≥6hr
8.电源：7.2V/2.5Ah镍氢电池组
9.工作温度：0～40 ℃
10.外形尺寸：210×125×110mm
11.重量：2.2kg
2 | 粉尘采样器 | 1.双隔膜泵工作 | 台 | 10
2.可编程设定采样时间
3.双气路同时工作
4.负载能力：>20L/min（2500Pa）
5.流量范围：5～30L/min
6.流量误差：≤±5%
7.定时范围：0～99min
8.定时误差：≤±1%
9.持续工作时间：≥3hr
10.电源：16.8V/3.8Ah锂电池组
11.工作温度：0～40 ℃
12.工作电流：<2.0A
13.外形尺寸：235×140×135mm
14.重量：3.3kg
3 | 数字式温湿度计 | 1.温度测量范围：-10-50°C，（-30-1000°C, K-type) | 台 | 10
2.误差：±1°C or±1.8°F
3.湿度测量范围：5％RH-98％RH
4.误差：±3％RH
5.°C/°F温度单位转换
6.LCD温湿度双显示
7.低电显示，手动、自动关机功能
8.配K型热电偶
4 | 平原型空盒气压表 | 1. 测量范围：800-1064hpa | 台 | 4
2. 使用温度范围：-10-+40℃
3. 经过温度、示度和补充订正后的测量误差不大于2.0hpa
4. 示度盘最小分度值：1hpa
5. 附温表最小分度值：1℃
6. 仪器重量不大于1.5Kg
7. 仪器尺寸：156mm×156mm×115mm
5 | 热球式风速计 | 1.测量风速范围：0.05～30米／秒 | 台 | 10
2.测量误差：仪器在正常使用下，温度在—10℃～40℃；湿度≤85％RH，大气压强在97—104kPa范围内，仪器的基本测量误差如下：
1〉仪器的最小检测量为0.05米／秒
2〉当测量风速在0.1～30米／秒范围内，其测量误差≤土5％(满量程)
3.附加误差:
1〉当电源电压由额定值降到额定值的80％时，(QDF-3型为90％)，其附加误差≤土3％(满量程)
2〉测头方向偏差在±15°时，其附加误差≤±5％(满量程)
4.传感器响应时间：≤3秒
5.风速计外形尺寸：270×185×122mm
6.传感器测杆尺寸：最长620mm。最短250mm。直径φ11mm
7.传感器引线：3M
8.重量：2.5kg
6 | 数字式照度计 | 1.测量范围：0.0～200000Lx分四个量程 | 台 | 10
2.准 确 度：±3%RD，±0.5%FS
3.重 复 性：±2%
4.温度特性： ±0.1%/℃
5.显示： 3.5位LCD显示,字高15mm
6.配置条件：色温2856K标准平面灯等
7.取 样 率： 2.0次/秒
8.感 光 体： 光二极管附虑光镜片
9.电表尺寸： 150×70×39mm
7 | UV-A紫外辐照计 | 1.波长范围及峰值波长： | 台 | 10
（1）UV－365探头：（光谱响应曲线见图）
λ：(320～400)nm；λP＝365nm
（2）UV－420探头：（光谱响应曲线见图）
λ：(375～475)nm；λP＝420nm
2.辐照度测量范围：(0.1～199.9×103)μW/cm2
3.紫外带外区杂光：
UV365：小于0.02％
UV420：小于0.02％
4.准确度：±10％
5. 角度响应特性：符合国家二级光照度计标准
6.响应时间：1秒
7.使用环境：温度(0～40)℃；湿度＜85％RH
8.尺寸和重量：180mm×80mm×36mm；0.2kg
9.电源：6F22型9V积层电池一只
8 | 声级计 | 1.数字信号处理技术，动态范围大，无需量程转换 | 台 | 10
2.符合GB/T 3785-2010（IEC 61672:2002）2级
3.传声器型号：AWA14421
4.频率计权：A、C、Z
5.时间计权：F、S
6.频率范围：20Hz～12.5kHz
7.测量上限：>130dB（A）
8.本机噪声：<25dB（A）
9.显示：128×64 点阵LED
10.主要子菜单：测量、设置、信息
11.输出接口：AC(三档可调) DC PWM RS232
12.A/D采样频率：32kHz
13.积分功能：有
14.主要测量指标：Lp、Leq,T、Lmax、Lmin、SEL、E、Tm
15.积分测量时间：手动、10s、1m、5m、10m、20m、30m、1h、2h、4h、8h、12h、16h、24h分档可选。
16.超限指示：有，限值可设
17.外形尺寸（mm）：210×68×27
18.工作温度：-10℃～50℃
9 | 激光粉尘浓度检测仪 | 1.可吸入颗粒物测量范围：0.001~60mg/m³； | 台 | 10
2.同时测量PM2.5和PM10；
3.相对测量误差：≤±10%；
4.检测灵敏度：0.001mg/m³；
5.采样时间:可预置8组采样时间，每组的测量与停止时间在0~99分钟内用户均可设置；
6.数据存储容量：系统分为10个数据存储区，每区200组数据，共可存储10区2000组数据；
7.配接打印机：微型打印机，仅通过数据线与主机连接，随时随地直接打印，不再受因没有交流电源而无法打印的困扰；
8.工作电源：内置电池，交直流两用；在内置电池充足电的情况下，可连续测量8小时。
9.主机体积：240mm×125 mm×45 mm；
10.主机重量：550g；

## 眼视光设备
眼视光设备
序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 参数 | 备注
1 | 裂隙灯显微镜（带助手镜） | 5 | 台 | 显微镜类型:平行光;l显微镜部分:l总放大率: 6X, 10X, 16X, 25X, 40X; l目镜: 12.5X;l裂隙灯部分: l裂隙宽度:0~9mm连续可调 或0~14mm连续可调; l裂隙高度:1~9mm连续可调或1~14mm连续可调; l光斑直径:￠9/￠14、￠8、￠5、￠3、￠2、￠0.2（mm); l滤色片:隔热片、减光片、无赤片、钴兰片; l裂隙角度: 0~180°;l裂隙前倾: 5°、10°、15°、20°四档; l照明灯泡: 12V50W卤钨灯;l输入电压: .C.110V/60Hz 220V/50Hz; l输入功率: 80VA; l固视灯:红色LED | 带2助手镜
2 | 同视机 | 3 | 台 | 结构性能：●左右镜筒可绕竖轴转动：集合50°，开散40°; ●左、右镜筒之画片相对光轴上下移动：±6mm; ●瞳距调节范围：45mm-75mm; ●额架调节范围：上下调节25mm,，前后调节20mm; ●鄂托调节范围：上下可调节30mm;电器性能： ●输入电压：AC220V±10% 50HZ±1HZ; ●输入功率：＜50VA;●闪烁装置：手动和自动两种; ●自动闪烁频率调节范围：0.5HZ-5HZ; ●自动闪烁明暗交替方式：一周期中：1/4点 3/4灭,1/2点 1/2灭 ,3/4点 1/4灭;自动闪烁装置种类：左右同时点灭,左右交替点灭,左右一方常点，另一方常灭,左右一方点灭，则另一方常点或常灭 ;●画片照明亮度可调节;●画片照明灯φ5白发白二极管×10个，电流80mA; ●后像装置用灯泡φ5白发白二极管×10个，电流200mA; ●电源保险丝1A，250V（φ5×20）;使用环境：●环境温度5~40℃; ●相对湿度：不大于85%;●大气压力：80.0kPa-106.kPa
3 | hess屏 | 1 | 台 | 测试范围：0-30 斜视度 测试距离：50cm 投射距离：35-40cm 测试点25个 组成：hess屏体、遥控器、绿光斑投照器、滤光眼镜、记录表格
4 | 角膜曲率计 | 1 | 台 | 曲率半径5.5—11mm；屈光度30—60D；最小分度值半径0.02mm屈光度0.25D。 | bausch&lomb式设计
5 | 裂隙尺 | 5 | 台 | 产品用途：改善调节、立体视、融合 配套有训练卡片 主机尺寸（长宽高）68cm*16cm*36cm 外箱尺寸（长宽高）：24cm*37cm*18cm
6 | 实体镜 | 5 | 台 | 产品用途：融合训练、脱抑制训练、扩大融像范围 配套有训练卡片 主机尺寸（长宽高）360mm*125mm*230mm 外箱尺寸（长宽高）：400mm*230mm*190mm
7 | 中心注视仪 | 1 | 台 | 产品用途：弱视的检查和训练 功率：10w AC 220V 50HZ
8 | RGP镜片试戴片 | 1 | 盒 | 镜片的基弧曲率从6.8mm-8.3mm,间隔0.05~0.1mm,中心厚度0.14mm
9 | 镜片开槽机 | 4 | 台 | 适用于各种玻璃和树脂镜片，可加工前弧槽、后弧槽、中心槽，开槽深度0-7mm，深度可调，位置可前、中、后调整，宽度0.65mm,适用镜片厚度1.5-11mm，镜片直径18-70mm
10 | 镜片打孔锯槽一体机 | 4 | 台 | 用于无框眼镜片打孔、锯槽
11 | 半自动磨边机 | 3 | 台 | 磨片直径:ø 22∽ø 100mm；磨削夹紧力:0.3-1.1.0MPa（菜单式多级调压）；砂轮直径选配:ø100；单片标准镜片磨削时间：1`55"；砂轮工作线速：16.7/S。可调尺寸范围 -6.0mm～＋6.0mm（0.05mm一跳） | 各附带洗盘2-3个及定中心仪1台
12 | 直接检眼镜 | 30 | 台 | 照明形式：大光斑，小光斑，裂隙，网格片，无赤片 ·屈光度补偿：-35D～+20D共24种屈光度 ·照明光源：3.5V/2.8W卤钨灯泡 ·电源：AC220V/50Hz | 苏州六六视觉
13 | 投影视力表 | 5 | 台 | 43或41种视标，38组挡板（包含红绿/偏光）单行、单个视标；视标切换速度0.15秒；投影距离1.5-8M连续可调；投影放大倍率9-48倍连续可调；投影范围：101.25 * 67.5mm - 540 * 360 mm连续可调；倾斜角度水平面内圆周360度可调，竖直面内上下（仰俯）15度可调；光源规格DC10W（LED灯泡）
14 | 带状光检影镜 | 30 | 台 | YZ24 照明光源：3.5V/2.8W卤钨灯泡。 充电电源：充电器：AC110V-240V, 50Hz/60Hz 照明电源：Li+电池组DC:3.7V. 输入功率：20VA. | 苏州六六视觉
15 | 综合验光组合台 | 5 | 台 | 含验光仪支撑架、投影视力表支撑杆，工作台
16 | 模型眼（检影练习眼） | 30 | 个 | 视网膜图片屈光度调节范围为-5D—+3D：屈光度刻度视标误差≤0.25D 瞳孔光栏：设有3.5.7三种
17 | 综合验光仪（牛眼） | 4 | 台 | 内置辅镜包括：O、OC、R、＋.12 、PH 、P 、±.50 、RL 、GL、RMV、RMH、WMV 、WMH 、6 U 、1O I 。 外置辅镜包括：每眼范围在0-20棱镜度的旋转棱镜、±0.25交叉柱镜 主透镜包括：球镜和柱镜，球镜范围+16.00DS~-19.00DS,或者更宽的范围；柱镜0~-6.00DC

## 药学与组胚设备
药学设备
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 使用部门
1 | 磁力搅拌器 | SZCL-2数显智能控温磁力搅拌器,电热套加热，智能调温。有内置外置传感器。与250ml烧瓶适配 | 个 | 16 | 药学
2 | 优普纯水机 | （1）技术参数：源水要求：城市自来水TDS≤1000PPM，水压0.1～0.4MPa，水温5-40℃，制水量: 40升/小时（水温25℃时）取水流量 1.5-1.8L/Min（水箱储水时） ★出水指标： RO纯水电导率: 1--5µs/cm （在线监测） 可氧化物质含量（以O计）/(mg/l)<0.4， 蒸发残渣（105℃±2℃）含量/(mg/l)《2.0 全符合国实验室用水（GB6682-2008）国家三级用水标准 （2）主机参数:★尺寸(mm)：970*420*560mm（落地式） ★重量: 60-100KG（落地式） ★功率：150W-300W（落地式）（3）产品说明、功能特点：1、制取RO纯水；RO纯水电导率在线监测★2、标准型双级反渗透工艺，较简装型双级RO系统（无中间水箱）产水水质更稳定，RO膜总制水量可提高1倍以上，有机物和热源含量更低 3、系统全自动制水，无需人工看护。4、触摸按键控制，使用方便。5、★系统自动保护功能（缺水、低水压、满水停机保护，用水系统自动开机）。具备“实验室纯水器低水压和无水保护信号装置”,断电缺水自动停机功能保护；具备“实验室纯水器恒压脉冲发生装置”★6、RO纯水超标排放设定（5-99μS/cm，大于设定值时RO纯水不会进入纯水箱）,具有超标排放装置证书7、配20升液位传感纯水储存系统，并具有“实验室纯水器液位控制装置”证书★8、双通道水质预处理器：新型注塑组合型（UP-PL、UP-AC、ULU-KDF）（具“超纯水生产用的预处理检测装置”证书，“实验室纯水器用缓释阻垢处理装置”证书） （4）配置要求： 除主机标准配置外，需另配满足主机两年使用的标配全套耗材（预处理装置3套，反渗透膜1 套）（5）适用项目：适用于实验器皿冲洗、试剂配制、微生物检查、生化分析等常规实验之定性/定时分析项目、纯水进水型超纯水机前置纯水单元、增湿机、清洗机、高压灭菌锅等仪器用水等（6）售后服务及厂商资质 1．１年以上的保修期，仪器终生维修2． 水机具备终身升级（水质、水量）功能3． 厂家必须在省内拥有定点售后服务中心，有详细售后服务方案（含地点、联系方式、人员名单等），人员配置10人以上。4． 免费安装调试至仪器可正常运行，仪器安装调试后进行 现场培训☆5． 生产厂家具有超纯水生产用的预处理检测装置、RO 膜自动冲洗装置、液位控制装置等（需要提供证书）。针对北方高硬水水质，拥有ULU过滤系统，能有效延长反渗透膜使用寿命☆6. 厂家注册资本高于500万元为AAA级信用质量厂家，为环保协会会员单位☆7． 产品通过ISO9001:2008国际质量管理体系认证，欧盟CE认证。经销商投标时必须获得符合该标准的厂家授权。 （5）适用项目：适用于实验器皿冲洗、试剂配制、微生物检查、生化分析等常规实验之定性/定时分析项目、纯水进水型超纯水机前置纯水单元、增湿机、清洗机、高压灭菌锅等仪器用水等 除主机标准配置外，需另配满足主机两年使用的标配全套耗材（预处理装置3套，反渗透膜1 套）（5）适用项目：适用于实验器皿冲洗、试剂配制、微生物检查、生化分析等常规实验之定性/定时分析项目、纯水进水型超纯水机前置纯水单元、增湿机、清洗机、高压灭菌锅等仪器用水等（6）售后服务及厂商资质1．１年以上的保修期，仪器终生维修2． 水机具备终身升级（水质、水量）功能3． 厂家必须在省内拥有定点售后服务中心，有详细售后服务方案（含地点、联系方式、人员名单等），人员配置10人以上。4． 免费安装调试至仪器可正常运行，仪器安装调试后进行 现场培训☆5． 生产厂家具有超纯水生产用的预处理检测装置、RO膜自动冲洗装置、液位控制装置等（需要提供证书）。针对北方高硬水水质，拥有ULU过滤系统，能有效延长反渗透膜使用寿命☆6. 厂家注册资本高于500万元为AAA级信用质量厂家，为环保协会会员单位☆7． 产品通过ISO9001:2008国际质量管理体系认证，欧盟CE认证。经销商投标时必须获得符合该标准的厂家授权。★2、标准型双级反渗透工艺，较简装型双级RO系统（无中间水箱）产水水质更稳定，RO膜总制水量可提高1倍以上，有机物和热源含量更低3、系统全自动制水，无需人工看护。4、触摸按键控制，使用方便。5、★系统自动保护功能（缺水、低水压、满水停机保护，用水系统自动开机）。具备“实验室纯水器低水压和无水保护信号装置”,断电缺水自动停机功能保护；具备“实验室纯水器恒压脉冲发生装置”★6、RO纯水超标排放设定（5-99μS/cm，大于设定值时RO纯水不会进入纯水箱）,具有超标排放装置证书 | 台 | 1 | 药学
3 | 电子血压计 | 鱼跃，YE620B | 台 | 4 | 药学
4 | 台式血压计+听诊器 | 鱼跃，GB3053-93 | 台 | 4 | 药学
5 | 岛津分析天平 | ATY224 320g/0.1mg万分之一 | 台 | 4 | 药学
6 | 手动轮转切片机 | 技术参数:设定范围:1μm-60μm. 设定值:1-10μm,以1μm递进 10-20μm.以2μm递进.20-60μm以5μm递进.修块厚度指示:视窗.粗进:通过粗进轮手动操作.修块设定:10μm和30μm.水平进样:大约30μm.垂直距离:70μm.样本回缩:大约60μm.最大样本：50μm*66μm*30μm样本定位:水平8°,垂直8°.宽深高:413mm *618mm* 305mm. 净重:大约34KG |  | 2 | 基础部
7 | 电子天枰 | 浙江 华兴牌 HX系列601型 HX302T Max:300g,e=0.1g,d=0.01g | 台 | 1 | 基础部

## 机能实验系统增加改造
机能实验系统增加改造设备
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量
1 | 医学机能虚拟实验系统客户端扩展 | 1、 ★具有计算机软件著作权登记证书。 | 台 | 14
2、 采用网络化的体系结构（C/S结构），可以直接连接到校园网或Internet网络上；
3、 具有完整的知识结构，包括：实验基础知识介绍，实验动物介绍，实验设备和实验器械介绍，模拟实验操作过程，模拟实验波形等方面的内容；
4、 实验基础知识包括生理、药理、病生、机能、信号采集系统，传感器等方面的知识、
5、 ★包含实验室常用试剂的介绍和配置方法。
6、 ★实验仪器介绍包含最新不低于20种生理药理仪器介绍，包含镇痛类、抗焦虑类，疲劳类，心血管类药理设备以及行为学实验仪器设备，介绍方式为Flash动画和录像，拓展学生思路；
7、 至少包含对不低于10种常见实验动物的用途、生理指标等方面的介绍；
8、 ★包含生理、药理、病生、人体实验以及综合性实验的各类大型实验项目不低于100个，实验项目包括：
7.1、 生理实验项目：
刺激强度与肌肉收缩的反应关系、刺激频率与肌肉收缩之间的关系、神经干动作电位的引导实验、神经兴奋传输速度的测定、神经干不应期的测定、减压神经放电、膈神经放电、大脑皮层诱发点位、离体蛙心灌流、期前收缩与代偿间歇、心肌细胞动作电位、家兔血压调节、家兔呼吸运动调节、尿生成的影响因素、消化道平滑肌生理特性、 兔血压调节、葛根注射液对麻醉犬血流动力学的影响、蛙心起搏及起源分析、肠胃运动观察、耳蜗微音器效应、大鼠海马神经网络癫痫样电活动、胸膜负压的观察、影响血液凝固的因素。
7.2、 药理实验项目：
药物对动物学习记忆的影响、酸枣对小鼠的镇定作用、安定的抗惊厥作用、杜冷丁的镇痛作用、地塞米松对实验大鼠脚趾肿胀的抗炎作用、苯海拉明药效实验、神经体液因素及药物对心血管活动的影响、药物急性毒性实验、药物半衰期的测定、给药剂量对药物血浓度的影响、给药途径对药物血浓度的影响、药物在体内的分布、肝肾功能状态对药物血浓度的影响、多次给药对药物血浓度的影响、镇痛药的镇痛作用、药物对双香豆抗凝作用的影响、强心苷对在体蛙心的影响、强心苷对离体蛙心的影响、药物对离体蛙心的影响、抗心率失常药物的作用、硫酸链霉素的毒性反应及氯化钙的对抗作用、地西泮抗惊厥作用、巴比妥类药的作用的比较、药物对小鼠自发活动的影响、氨茶碱和异丙肾上腺素的平喘作用、尼可刹米对呼吸抑制的影响、吗啡对呼吸的抑制和解救、利尿药的利尿作用、子宫兴奋药对离休子宫的作用、药物对离休肠的作用、传出神经系统药的血压的影响、去甲肾上腺素的缩血管作用。
7.3、 病生实验项目：
急性心力衰竭、心率失常、急性缺氧、急性失血性休克、急性高血钾症、家兔肺水肿、家兔呼吸功能不全。
7.4、 人体实验项目：
人体指脉信号的测定、人体全导联心电信号的测定、ABO血型的测定、人体前臂肌电的测定、人体握力的测定、人体心音图的记录和测定简介。
7.5、 综合实验：
家兔呼吸运动调节、影响尿生成的因素及利尿药物、神经体液因素及药物对心血管活动的影响。
9、 每个实验项目包含实验简介，实验原理，实验录像，实验模拟操作以及实验模拟波形5个方面的内容；
10、实验项目中的波形模拟可以和动物的反应同步，比如在刺激强度与反应的关系实验中，波形上的变化和蟾蜍腓肠肌的收缩反应应同步表现；
11、★波形模拟高度逼真，比如对血压波形的模拟要表现出心室收缩与心房切迹，还要表现出叠加在血压波形上的呼吸波形（二级波）；
12、★实验操作均为高清保真录像，保证实验细节清晰可见，专业人员配音，提高学生自主学习能力，减轻教学负担。
13、★包含机能实验考试功能， 加入了11个模拟实验的考试评分系统，学生可以进行模拟步骤的考试测验。
14、原有服务器基础上升级拓展17个学生端软件，升级服务器端软件及授权
15、 包含网线，线槽等材料费，人工费及相关设备费用
16、拓展终端接入原有48口交换机剩余网口

## 实验台柜及凳子
实验台柜及凳子设备
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 总量 | 备注 | 使用部门
1 | 模型柜 | 每层的长：宽：高=200*60*30cm；总高=5层*30cm+上留边15cm+下留边15cm=180cm，带锁带钥匙 | 个 | 6 | 需实地测量。 | 护理系
2 | 模型柜 | 长：宽：高=320cm*65cm*35cm，长2米处隔开，共六层，总高度在210cm--220cm之间（带底座），推拉门，带锁带钥匙 | 个 | 1 | 需实地测量。 | 护理系
3 | 模型柜 | 长：宽：高=340cm*65cm*35cm，长2米处隔开，共六层，总高度在210cm--221cm之间（带底座），推拉门，带锁带钥匙 | 个 | 1 | 需实地测量。 | 护理系
4 | 实验台 | 钢木高0.82m*长1.6m*宽0.7m | 个 | 8 |  | 微免
5 | 实验椅 | 材质高档网布+塑胶+镀铬碳钢主色调黑色 功能特点：可升降 | 把 | 8 |  | 微免

## 临检设备
临检设备
序号 | 产品名称 | 参数 | 数量
1 | 多功能血细胞 分类计数仪 | 主要用于骨髓细胞，细胞化学染色结果、外周血细胞分类计数，并自动分析计算各项指标。 | 4台
2 | 血型血清 学用离心机 | 1.供电电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz 2.额定功率：＜60W 3.环境温度：5℃-40℃，4.环境湿度：≤80% 5.最高转速：1500r/min（采用2级变速离心） 6.最高时间：≤3分钟 7.整机噪音：＜70dB(A) 8.可配转子：微柱凝胶卡转子 9.外型尺寸：410mm×320mm×210mm,重量9Kg(不含转子)。 10.用于检测卡的固定时间离心，固定参数，一键式操作，智能报警，简单方便，可容纳12张卡。采用空气孵育技术，可自动恒温控制，操作简单，经济实用，智能计时和报警，可容纳24张卡。 | 4台
3 | 微柱孵育器 | 1.供电电源：AC220V±22V 50Hz±Hz 2.环境温度：10℃-37℃ 3.孵育温度：37.0℃±1.5℃ 4.外形尺寸：370mm×270mm×183mm 5.额定功率：<60w 6.重量：5.3Kg 7.采用空气孵育技术，可自动恒温控制，操作简单，智能计时和报警，可容纳24张卡。 | 4台
4 | 水平离心机 | *1、最高转速≧5800rpm ；最大相对离心力≧5350xg； | 1台
2、转速精度：±10rpm
*3、驱动与控制：无碳刷交流变频电机驱动，微电脑控制；
4、显示与设定：高亮度LED同步显示工作参数；预设：离心力、转速、时间、工作程序
*5、工作程序选择：≧18组，可编程、可调用
*6、加速/减速：15减速档/15加速档
*7、差速离心：具有
*8、定速计时（at set rpm）功能：具有
点动即瞬时离心（short spin）功能：具有
*9、离心力/转速设定与显示：同步设定，且双屏同步显示
离心力专用设定键： 具有
10、噪音≤62dB
11、安全措施：双层钢制结构，电动安全门锁；不平衡保护，自动平衡，无需配平；
出错或不平衡时，声音信号提示；自动失衡识别，
*12、最快升降速时间≤28s
*13、定时范围：1~9999min/连续/点动（瞬时）离心
14、下沉式排气，安装过滤装置，预防离心过程中气溶胶污染
15、以上性能需提供制造商网页版链接，确保其真实性
16、转子配置：水平转子：300mlx4 4500rpm 3781xg
*17适配器： 适配器可以放置温氏管24个。

## 解剖系统
解剖系统
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注
3 | 平衡调整式净化解剖台 | 规格：2100×750×840mm 材料：sus304不锈钢，钢板厚度1.2mm 手摇齿轮螺柱升降下排风解剖台，省级及以上技术鉴定证书； 单开台面，垂直悬挂，台面与箱体咬合式密封； 具有实验台、标本储存箱和升降承重板等多种功能，便捷安装、维护装置，注重人性化体验， 无缝水密箱体，箱体深度不低于400mm，箱底面留有导流槽；箱体下方留有放水阀； 采用传动式螺柱升降，上下两端设置限位装置，行程内任意位置均能升降和固定； 承重板可拆卸，承重大于200kg，留有排水孔，有效减少升降时的阻力； 进风口位于内箱体上部，进风口尺寸为5×40mm条形栅栏状；排风口位于外箱体箱体底部； 具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证（认证范围含解剖台）。 | 台 | 5