## 护理模型
护理模型
序号 | 仪器设备名称 |  | 数量
参数三
1 | 多功能半身洗胃透明模型(成人男性) | 1、适应临床急救、医学教学、临床医护人员培训需要而研制的示教和操练教具。 2、模型成年男性上半身模型，模型前半身采用透明塑料制成，可观察胸腔、腹腔内脏器的位置和形态结构，直视下观察洗胃管插入和洗胃（Lavage）操作的全过程，更适用于洗胃实践操作训练。 3、该模型特点是从外形到部件均以正常人体解剖结构为依据，形态逼真，模拟真实，临床感觉强，插入洗胃管的阻力与真实人体操作相似。 4、可在平卧、侧卧和坐位等不同体位上进行洗胃操作训练，也可使用胃管洗胃法、电动吸引器洗胃法、洗胃机洗胃法等多种方法模拟洗胃操作。 5、多功能透明洗胃训练模型还具有多功能特点，可进行基础护理操作、实验室检查和模拟生命体征等功能训练。 6、模型适用于高等医学院校、护理院校、职业卫生技术学院等专业和临床医护人员教学实践操作训练。 二、模型功能： 1、通过透明塑料直接观察胸腔和腹腔内脏器官位置和形态结构。 2、可在平卧、侧卧和坐位等不同体位上进行洗胃操作训练。 3、可进行经口或鼻插入洗胃管进行洗胃练习。 4、可进行胃液采集法、十二指肠引流实验室检查和胃肠减压术、双气囊三腔管压迫术等操作训练。 5、可经口或鼻吸痰法和进行气管切开术后护理 。口腔护理、鼻饲法、氧气吸入疗法。 6、可经口或鼻气管插管法。 7、手动加压橡皮气球可模拟牙关紧闭。 8、手动加压橡皮气球可模拟双侧颈动脉搏动生命体征。 9、瞳孔液晶显示瞳孔正常、针尖和散大等不同状态。 | 6
2 | 气管插管训练模型 | 1.精确模拟口、鼻孔、牙齿、舌头、咽、会厌、声带、器官、食管和肺。2.头部、颈椎和颌部的移动真实情况，模拟插管过程中的相关解剖变化。3.使用双手托颌法可以达到更真实更具现实感的培训效果。4.头部左侧解剖面、咽部和气道透明，以便学生操作更真实。5.适用于培训所有的插管技术：经口气管插管、经鼻气管插管、喉罩、鼻咽和口咽气道。头部可以抬起和后仰，从而更易于找到气道6.牙齿警告：如果喉镜对牙齿的压力过大，将会触发声音信号。7.胃部警告：如果气管插管错误地置于食管中，将发出此警告。*8.模型皮肤材质必须为软性PVC。9.配置：模型1台、水性润滑剂1瓶、清洁刷1把、手提袋1个。*10、要求模型材料环保，无异味，用手指触摸模型皮肤不能残留任何气味。 | 10
3 | 中心静脉穿刺置管模型人 | 1、模型模拟成年上半身右边躯干，用于练习外周穿刺中心静脉插管操作；2、模型解剖结构精确，包含：上腔静脉、颈静脉、锁骨下静脉、头颈脉、贵要静脉、肘正中静脉等； 3、与真人一般大小，体表标志明显，包括：肋骨、肋间隙；4、下颚可移动，模拟颈静脉堵塞，PICC导管阻滞；*5、仿真皮肤厚度小于0.2毫米，透过皮肤可以看到贵要静脉、头静脉和肘正中静脉；*6、皮肤、血管老师3分钟内可以更换完毕，降低使用成本；7、可执行操作：1.1 穿刺区域选定；1.2 管长度的正确测量；1.3 清洁消毒；1.4 PICC置管操作；1.5 确认导管位置；1.6 导管固定；1.7 导管日常维护；8、配置：躯干模型、手臂皮肤、储液袋、手提袋。*9、要求模型材料环保，无异味，用手指触摸模型皮肤不能残留任何气味。 | 2

## 医疗设备
护理用设备
序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量
1 | 便携式吸痰器 | 鱼跃牌,7E-A型便携式吸痰器,高负压低流量，额定电压-220V 额定频率50Hz 输入功率90vA,贮液瓶：1000mL | 台 | 14
2 | 血气分析仪 | 1.液晶触屏，床旁分析仪能够快速检测多项关键的重症监护指标，包括血气、电解质、血氧和代谢物。采用集成的电极盒和试剂包设计。2.技术性预防和减少血凝块问题，自动酸碱平衡图，轻松判断检测结果，病人趋势图，帮助监测治疗的有效性速度：出结果时间<110秒(60—110秒)，检测通道：4个并行的检测模块：血气、电解质、生化和血氧模块，样本量：30—130ul，样本类型：全血，血清，血浆，透析溶液。3.系统界面：全中文界面系统特点。4.系统概念：并行通道概念，灵活的参数模块组合，无论是检测还是定标，均可根据不同的需要选择相应的模块，方便灵活的同时，更节省了时间和试剂成本。5.检测原理：经典的电极检测，全部使用长寿命，免保养的电极。检测菜单全：pH，二氧化碳分压，氧分压，钠，钾，氯，钙，红细胞压积，氧合血红蛋白，去氧血红蛋白，碳氧血红蛋白，高铁血红蛋白，总血红蛋白，血氧饱和度，葡萄糖，乳酸，尿素，胆红素。6.定标特性：全液体定标，摒弃陈旧危险的气瓶。内置全自动质控功能：内置全自动质控，可存放21个安瓿瓶，全自动质控检测与管理，保证结果的准确性和可靠性。病人趋势图：提供病人趋势图，图形化的清晰显示治疗过程中，各个生命指征所发生的动态变化趋势。全自动酸碱图：快速，准确的酸碱平衡图，帮助临床医生轻松准确的判断代谢性或呼吸性酸碱紊乱。7.操作便捷：操作人员不需培训即可更换电极，血样等。8.灵活易用：四种电极选择，六种试剂包配置满足不同需求。可选的移动推车，电池独立供电，无线连接可在医院任何地点使用，配备血气分析试剂检测包，可检测800-100人。 | 台 | 1
3 | 肠内营养输注泵 | 1.最小巧最可靠最方便的肠内营养泵 技术参数：Infinity输注泵及附带变压器，护理呼叫器均符合GB9706.1，EN60601-1-2，EN61000-3-2EN61000-3-3，RTCA DO-160D标准设计, 并符合93/42/EEC的规定。2、IEC601类别：‖类 医疗器械分类：‖a类3、按运行模式分：连续使用4、微电脑控制5、BF型6、变压器：输入100-240AC，50-60Hz，0.4A mp Max 输出5V，DC 2.4A7、电池 ： 3.6V DC，2000mAh，内置可充电锂电池 8、电池容量：125ml/h可使用24小时 9、防水类型：IPX 5. 10、IPX 5：防喷水，向处壳各方面喷水无有害影响 11、直径：140×95×35毫米12、重量：约392克13、流速准确度：±10% ，必须各Infinity泵客配套使用 14、湿度：操作状态： 30～75% 运输及储存状态：10～95%15、温度： 操作状态+5～+40℃ 运输及储存状态：-20～+60℃16、大气压： 操作状态： 70～106kPa 运输及储存状态：50～106kPa17、气泡检测：气泡检测检测的空气的体积约0.5-1ml，即在输注完毕报警之前通过气泡检测器的空气的积应达到0.5-1ml左右，相当于通过泵管硅胶连接片断的横断面的液体的长度为6-13cm。 18、正常的操作不应干扰其它电器设备的运行，也不应该被其它电器设备影响， Infinity输注泵在商业飞行器中能安全使用。 | 台 | 2
4 | 微量泵 | 1、机壳组件主要性能指标：外观小巧时尚，外形尺寸249× 68 ×152 mm (W×H×D)；防护等级IP22；外壳采用PBT-PC材料，耐化学性及尺寸稳定性良好。（PBT-PC是一种塑料合金，它保持了结晶材料PBT的耐化学性、易于成型和热稳定性等特点，有兼备了非结晶材料PC的高韧性和尺寸稳定性。）2、电池模块主要性能指标： 11—16V直流电压输出。持续供电时间：16.8小时@ 1毫升/小时、16小时@ 5毫升/小时、14小时@ 20毫升/小时。充电时间：Approx. 3 hours for 80 % ；6 hours for 100 % 。3、注射器夹持机构主要性能指标：活动卡座拉伸行程35mm，最小夹持直径8mm（对应2ml—60ml注射器）最大夹持力为20N，最小夹持力为5N，拉伸弹簧自由高度15mm，安装高度20mm，钢丝直径1mm，有效圈数14.54、推注座主要性能指标：推注器最大行程120mm，最大输出推力87N，报警压力设定范围10—120KPa，9级可调。5、显示与操作系统主要性能指标：视觉仰角400，液晶显示区域大小75×24mm。 | 台 | 2
5 | 输液泵 | 1.比以往的所有同类产品更小、更轻、更安全。2.注射泵和输液泵用相同的设计、界面和操作菜单，减少了繁复的培训，并减低了误操作的风险。3.便于转运及长时间的待机，使用更灵活。4.有标准的报警指示，报警定位更快速。5.免费配置功能：将浓度、时间、体重剂量等参数直接键入后，流速就会被自动计算出来。6.可存储1200种药物，并清楚显示输注药物名称，在HIS或CIS系统中同步。7.根据需要可做个性调整，显示内容可放大缩小。8.管材防自流夹和泵防自流夹确保在换管或移除管材时防止自流。9.减少病人风险：空气探测器将气泡流入的风险最小化；调整压力极限及自动快推减弱。10.一个泵完成不同的治疗：输液；输血。11.定制化空间解决方案：输液泵和注射泵可任意放置在任一卡槽内；对泵进行快速插拔，为临床所需专设；最多可延展至每床24台泵。 | 台 | 2
6 | 冰毯机 | 主要技术指标：1、毯/帽温度控制范围：4℃—45℃，精度：±1℃；2、最大升降温速度：≥2℃/分；3、双路体温传感器：30℃—45℃，精度：±0.1℃；4、双路/四路输出，双毯、双帽或毯帽同时工作5、时间控制范围：0—99小时（或长期运行）；6、体温及水位超限等自动报警功能，仪器故障智能诊断；7、用户编程数量：60个（其中固化程序10个）8、工作噪声≤50dB ；9、尺寸（长×宽×高）：50cm×30cm×90cm。10、用户可选择四路或双路输出。 | 台 | 2
7 | 情景虚拟现实康复训练系统 | 采用专用的3D时差测距动作捕捉仪，捕捉患者的三维运动轨迹，通过计算机图形和图像技术，可进行人机互动，更好的完成ADL训练； 具有五大模块软件：坐姿训练、站立平衡训练、上肢综合训练、步态行走训练、患者数据库功能；每个治疗模块有多种训练方式，为不同的病人提供个性化治疗方案。 软件根据患者需要设计，解决不同需求，每个训练模块都可选择难易程度、游戏种类等相关设置； 独有的智能人体运动捕捉技术，可对患者进行人体定位识别功能，训练时不会受到外界的干扰； 每个治疗模块可实现多个关节的动作训练； 具有语音提示功能，可激发患者治疗的积极性； 具有视觉反馈、听觉反馈、认知功能、提供记忆力等治疗功能； 每套软件训练前都有简单的操作说明，方便大夫快速的使用； 通过抠像技术，患者在屏幕上能看到自己，或以虚拟图片形式出现； 强大的患者信息数据库功能，可以对患者信息进行存储，建立独立的患者信息数据库； 强大的报告功能，可根据需要生成患者的某个项目、某个时间、某个训练或全面的图表及报表报告。 | 台 | 2
8 | 认知功能评估和训练系统 | 1.采用多屏幕多光标多触点操作模式，认知评估系统实时分析出患者的认知情况，治疗师实时监控患者，辅助提醒患者评估 2.评估报告提供丰富的、客观的、直观的图文并茂的评估数据 3.用户开机版面和评估报告题目可按使用单位设计，保证产品的唯一性和安全性 4.可配合各种文字表格图像声音处理软件进行导入导出操作，可通过API和其他系统进行无缝连接。 5.认知评估量表较全面，包括常用的认知功能筛选检查表，简易智能状态检查，LOTAC认知评定，韦氏记忆量表，注意力评定，失用证评定等，还包括常用的十余种儿童行为评估量表。 认知训练系统参数： 1.17大类超过2000小时训练方案，内置超过8000个的声音库、4000张图像库和1500个影音库供治疗师调用。 治疗师可依患者不同的病情，不同的状况和个体的差异，自行设计出难易程度和内容各异的训练； 2.认知训练系统的训练内容与实际生活内容相结合，并结合中国国情，采用中国人常见的物品、场景和词汇作为训练内容； 3.内容难易程度跨度大，适合2到95岁之间任何年龄层次的患者，评估提供客观的，直观的，丰富的评估数据。 4.训练中可根据患者的能力自动调整难度，采用循序渐进的训练模式； 5.有视觉和声音反馈，采用多通道刺激患者，提高训练效果； 6.打印训练结果报告。 | 台 | 2
9 | 医用多功能铝合金折叠担架 | 牌子：如医 加厚耐磨不生锈，折叠便携， 尺寸：102*31*12cm,pvc面料尺寸：170*55cm,滚轮2个，保险带2条，担架面距地面高度15cm，总尺寸：200*55cm.适用范围：医院，学校，救护车，体育场等事故或意外多发场所。 | 台 | 2
10 | 开放式护理学多媒体教学系统 | 1、本系统为医学院校学生提供了一种能够自主学习、加强感官认识、强化护理学相关知识、易于操作的全方面的护理学学习条件，能够提高医学生学习效率，丰富医学院校护理教学内容，弥补书面教学过于抽象的不足，方便学生自主学习。 2、DF-HL开放式护理学多媒体教学系统具有开放性、交互性，能够让学生课后随时地进行自主学习，可对学员24小时开放使用，系统力求操作简单、直观，同时具有丰富漂亮界面、很强的动态效果，能够从视觉上、听觉上吸引学生注意力，避免了枯燥无味的介绍，知识全面，弥补课堂不足。 3、素材量大，其容量超过20G，内容丰富全面以视频、动画、图片为主，各种常用护理技术40种以上，模拟试题20套。 4、理论教学包括：护理学基础、护理学相关理论、护理理论、医疗服务体系、沟通、护理程序、舒适、休息、睡眠与活动、营养与饮食、排泄、医院内感染的预防和控制、给药、静脉输液与输血、冷热疗法、病情观察危重病人的抢救和护理、临终护理 等相关内容。 5、技能训练包括：舒适与安全、骨科学护理技术操作，体温、脉搏、呼吸、血压测量法、生命体征的观察、铺床法、鼻饲法、晨间护理、出入院病人护理、大量不保留灌肠法、导尿和灌肠术、电动吸痰器、隔离技术、给氧法、护理基础技术操作、肌内注射法、肌内注射法、静脉输液和输血、口服给药法、口腔卫生、冷热疗法的应用、麻醉床铺法、密闭式静脉液法、男患者导尿术、女患者导尿术留置导尿管法、皮内注射法、皮下注射法、偏瘫患者的ADL训练、尸体护理、糖尿病人的自我保健、特殊口腔护理法、头发护理、徒手心肺复苏、外周静脉血标本采集法等。 6、配置：17寸触摸一体机，双核处理器，内存2G，硬盘500G。 | 台 | 4