## 数字化急救技术训练模拟系统
数字化急救技术训练模拟系统
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量
1 | 数字化急救技术训练模拟系统 | 完整的全身骨骼仿真结构、体现全身真实的骨性标志、仿生骨骼有良好的坚韧性（弯曲断裂强度大于95Mpa）形态真实解剖位置准确；全身体现柔韧的仿真皮肤、皮下与肌肉组织，手感真实、触有弹性，仿真皮肤有良好的柔韧性（硬度5-10shore A、拉伸撕裂强度大于500%） | 套 | 4
体现全身各部位的仿生动作、可任意摆放各种诊疗体位 。
有完整的头部和五官、口鼻腔部解剖结构真实、逼真的气道和食道，可行气管插管。
独有全身体现柔韧的仿真皮肤和柔软的皮下组织、外观逼真、质感柔软。
脉搏、瞳孔变化及对光反射、胸廓扩张、自主呼吸。
内部使用完整的骨骼结构，能够模拟出按压时的胸廓结构变化、按压手感真实；胸外按压有肋骨弯曲、胸骨下陷的真实表现，能体会胸外按压的作用力与反作用力。
全无线连接设计、内置锂电池供电、充足电后可连续使用48小时以上，满足教学需要。
使用平板电脑全触摸操作、简单直观、使用便捷、适合院前、院内的各种场景使用。
全身有可活动的各部位关节为金属构件连接，确保牢固耐用。
有开放气道、人工呼吸与胸廓起伏的机电一体化装置，满足各种方法开放气道操作；可进行口对口、口对鼻人工呼吸，可使用气囊面罩或呼吸机进行人工呼吸，吹气量的大小、吹气速度有动态曲线描述，实时显示、记录、评估。
有胸外按压的传感与测量装置，按压深度、按压位置、按压频率，均有动态曲线描述，实时显示、记录、评估。
一、止血
止血包括上肢止血与下肢止血，止血方法包括指压止血、胶棒止血与橡皮止血方法。
1. 右前臂止血
2. 右下肢止血
当止血操作完成后系统会自动生成评价包括：当前止血方法的位置是否正确、压力是否正确、时间是否合适、操作时所选用的器材是否正确，伤标是否正确等一系列评价供操作者参考。
二、通气
通气包括托下颌角术与气管插管术。
1. 托下颌角术
2. 气管插管术
3.当操作完成后系统会自动生成评价包括：当前气道是否开放、手法是否正确、是否对病人实施气管插管操作、是否插入食道、是否插入过深、操作时间是否过长等一系列价供操作者参考。
三、包扎
包扎部位包括头部、左手臂、腋窝、右腋下靠背部背部、胸前、右胸下部、左胸下部、躯干、肠外漏、右下腹部外伤、左臀部、双臀部、右手背与右小腿残端的包扎。
包扎方法涉及到一般三角巾包扎法、帽式三角巾包扎方法、一般燕尾式三角巾包扎法、侧胸燕尾式三角巾包扎法、双侧蝴蝶式包扎、兜式三角巾包扎方法、腹部燕尾式三角巾包扎法、“8”字包扎方法、风帽式包扎方法等。
1. 头部包扎
2. 左手臂包扎
3. 右腋窝包扎
4. 右腋下靠背部包扎
5. 右胸部包扎
6. 右胸部包扎
7. 右胸部靠下包扎
8. 右胸、左下胸同时包扎
9. 躯干包扎
10.肠外漏包扎
11. 右下腹包扎
12. 左侧臀部包扎
13.双侧臀部包扎
14.右手背包扎
15.残端包扎
16.当以上包扎操作完成后系统会自动生成评价包括：选用包扎器材是否正确、包扎部位是否正确、包扎力度是否适中、敷料位置是否正确、操作时间是否过长等一系列评价供操作者参考。
四、固定
固定部位包括左小腿与右前臂的固定
固定方法涉及到软夹板与简易夹板固定方法。
1. 左小腿胫、腓骨骨折固定
2. 左小腿胫、腓骨骨折固定
3. 右前臂固定
4.当固定操作完成后系统会自动生成评价包括：选用包扎器材是否正确、器材数量是否足够、固定方法是否正确、捆绑位置是否正确、捆绑力度是否合适、突出地方是否放置敷料、是否曲肘、是否悬吊、是否有暴力操作、操作时间是否过长等一系列评价供操作者参考。
五、综合
综合包括前臂开放性骨折的处理、伤者肠外漏的情况下前臂开放性骨折的急救、在头部受伤的情况下与开放式气胸同时存在的处理、右足部折断并且暂停呼吸的急救、颈部的受伤、左小腿骨折并且暂停呼吸的急救。
六、搬运
模拟病人脊柱、颈椎骨折，训练操作者如何才能合理有效的把病人搬运走，模拟人在脊柱、颈椎部放有相对位移传感器，当搬运者在搬运病人时有脊柱、颈椎有相对位移时会在平板上给出相对应的评判，评判包括脊柱是否有位移，颈椎是否有位移供操作者参考。
七、基础生命支持
遵循心肺复苏最新国际标准设计，有教学、训练与考核多种操作模式，可实时显示、记录和动态回放各种操作信息，可智能评判各种正确与错误的操作并可打印成绩和全过程的操作记录。
八、配置：模拟人1套、贴合式创伤模块一套、情景教学示教电视1套、平板电脑1套。
九、开标时提供样品

## 设备类3660000 (hidden)
设备类
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 预算单价格 | 合计 | 数量 | 备注
1 | 高级无线智能模拟人 | 1.高仿真模拟人，整个系统包括模拟人、触控式电脑和模拟监护仪三部分，无线连接。2.气道：高仿真设计，可进行气管插管、吸痰、气管切开、环甲膜穿刺等操作。具有内置传感器，可自动识别、记录和提示插管深度。 2 呼吸系统：模拟自主呼吸，可连接简易呼吸器及呼吸机，听诊呼吸音，并可进行胸腔穿刺。 3. 循环系统：可进行人工通气和胸外按压并进行检测和记录；可进行心音听诊、血氧饱和度检测、心电图检测及除颤；根据血氧饱和度自动显示不同程度的紫绀。 4.神经系统：模拟具有自主眨眼、瞬目功能，可进行对光反射等眼部检查，并实现无线实时对话。 5.关节移动：模拟人可模拟抽搐、肩关节和髋关节转动、膝盖弯曲及多种体位，、。 6.控制端：操作软件可在可在同一界面上对多种生命参数进行调节，可同一时间显示不同阶段的生命体征和病情，提供3D效果；可进行给药操作并自动做出生理反应；配备10套以上的临床病例。 7.模拟监护仪：不小于20英寸，触摸屏操作，可以显示病人的各种生理数据和波形。如X线、检验报告和12导联心电图、血氧饱和度、潮气量等指标，并具备报警装置 | 台 | 1400000 | 2800000 | 2 | 内科
2 | 大面积烧伤模型 | 1.逼真、质感柔软。2模型内部应为仿真骨骼1具（全身骨头大于200块）：要求解剖标志准确，具有真实的骨性标志；仿生骨骼应有良好的坚韧性。体现全身各部位的仿生动作、可任意摆放各种诊疗体位，可根据实际需要定制创伤部位、状态。3有完整的头部和五官、口鼻腔部解剖结构真实、逼真的气道和食道，可行气管插管。 4功能指标模型包含临床常见的一度，浅二度，深二度，三度，分轻度烧伤，中度烧伤，重度烧伤。1、 能模拟各种烧烫伤病例，皮肤表面可做成各种烧烫伤水泡等。2、 可行克雷氏骨折诊断、救治训练。3、 可行跟骨骨折诊断、救治训练。4、 可行肋骨骨折的诊断，救治训练。5、 可行腿部胫骨、腓骨的骨折诊断及救治训练。6、 可行静脉输液及动脉采血训练。7、 可行手指脚趾的骨折诊断、救治训练 | 具 | 80000 | 160000 | 2 | 外科
3 | 急救训练模拟系统 |  完整的全身骨骼仿真结构、体现全身真实的骨性标志、仿生骨骼有良好的坚韧性（弯曲断裂强度大于95Mpa）形态真实解剖位置准确；全身体现柔韧的仿真皮肤、皮下与肌肉组织，手感真实、触有弹性，仿真皮肤有良好的柔韧性（硬度5-10shore A、拉伸撕裂强度大于500%），体现全身各部位的仿生动作、可任意摆放各种诊疗体位 。 有完整的头部和五官、口鼻腔部解剖结构真实、逼真的气道和食道，可行气管插管。独有全身体现柔韧的仿真皮肤和柔软的皮下组织、外观逼真、质感柔软。脉搏、瞳孔变化及对光反射、胸廓扩张、自主呼吸。内部使用完整的骨骼结构，能够模拟出按压时的胸廓结构变化、按压手感真实；按压有肋骨弯曲、胸骨下陷的真实表现，能体会胸外按压的作用力与反作用力。清洁卫生的环保型气道设计，吹入的潮气经流量检测直接排出体外，体内无潮气袋，胸廓起伏由机电一体化装置完成，气道便于通风、清洗，避免老式气囊结构的交叉感染、发霉、长毛现象的发生。全无线连接设计、内置锂电池供电、充足电后可连续使用48小时以上，满足教学需要。 使用平板电脑全触摸操作、简单直观、使用便捷、适合院前、院内的各种场景使用。全身有可活动的各部位关节为金属构件连接，确保牢固耐用。有开放气道、人工呼吸与胸廓起伏的机电一体化装置，满足各种方法开放气道操作；可进行口对口、口对鼻人工呼吸，可使用气囊面罩或呼吸机进行人工呼吸，吹气量的大小、吹气速度有动态曲线描述，实时显示、记录、评估。有胸外按压的传感与测量装置，按压深度、按压位置、按压频率，均有动态曲线描述，实时显示、记录、评估。 | 套 | 350000 | 700000 | 2 | 外科
91.5
280
70