## 营养
营养设备类
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量
1 | 医用体重身体脂肪测量器 | 体重0-135kg；身体脂肪率5%-50%；BMI 2.5-90； | 台 | 1
身体脂肪率判定、内脏脂肪数判定；
分部位（全身、上肢、躯干、下肢）测量肌肉、脂肪；
身体年龄显示
2 | 食物交换份版食物评估模型 | 模型数不少于30个； | 套 | 2
每个食物模型要参照中国营养学会临床营养中90千卡为一交换单位来制作
体积大小与真实食物大小相同。
3 | 膳食调查用食物评估模型 | 模型数不少于30个； | 套 | 2
每个模型的重量大小需符合常规食用量。
体积大小与真实食物大小相同。
4 | 食物称 | 0.1g精度；最小称重0.2g，最大3-5kg；LED显示屏。 | 台 | 4
5 | 数显台式酸度计 | 精度0.01；稳定性0.01PH±1个字/3h | 台 | 1
测量范围0-14；两点标定；
自动温度补偿
6 | 电磁炉 | 功率2100瓦； | 台 | 4
功能：爆炒 炒菜 炖奶 蒸煮 煮粥 煲汤 火锅 烧水 煎炸 定时 武火 加热
黑色微晶面板
触摸式
7 | 人体成分分析仪 | 测量方法：直接节段多频率生物电阻抗测量法 | 台 | 1
测量参数：3个频率6通道，
8点接触式电极
输出参数：体重、去脂体重、肌肉量、总水分、蛋白质、骨质、脂肪、体脂百分比、体质指数、内脏脂肪水平、身体水分率、体型类型、身体年龄、健康评分
专项分析：内脏脂肪分析（内脏脂肪水平）、体重管理（标准体重、体重控制、脂肪控制量、肌肉控制量）、营养评估（三大营养素水平、基础代谢率）
电阻范围：100-1000Ω
彩色TFT显示屏
内置热敏打印机

## 内科
内科设备类
序号 | 器械名称 | 参数 | 数量
1 | PVC简易呼吸器 | 1、结构轻便、造型美观； 2、球囊容量1630ml； 3、PVC面罩； 4、2000ml容量储气袋； 5、限压安全阀: 60cmH20； 6、材料符合ISO生物相容性要求 | 10
2 | 吸痰器 | 1、产品结构主要由真空泵、真空表、负压调节阀、空气过滤器、贮液瓶组成。 2.采用无油润滑泵，使环境不受油雾污染。 3.噪音低。 4.贮液瓶隐藏埋入式新颖结构，方形负压表，全塑外壳设计。 5.该设备运行中不会产生正压，确保其性能可靠，使用安全。 6.负压调节系统可根据需要无级调压。 7.体积小、重量轻、携带方便 | 4
3 | 压缩式雾化器 | 1、专业医用级，雾化颗粒细，噪音低，无油润滑活塞泵 2、最大雾化率：≥0.2ml/min 3、噪音：≤65分贝 4、净重：1.6kg | 10
4 | 肺功能锻炼三球仪 | 1、医用PP吹嘴，舒适卫生 2、可拆卸式吹管链接，方便清洗 3、吸气流量：600ml/s，900ml/s，1200ml/s | 10
5 | 气管插管模拟人 | 1.成年男性模型，解剖标志明显，采用高分子环保材质制成 2.仰卧位，可行仰头举颏、可后仰练习清除呼吸道异物 3.可行经口、鼻气管插管操作并配置电子监测系统 ﹡插入气道供气可使双肺膨胀，且有语音提示 ﹡插入食管供气可使胃膨胀，且有语音提示 ﹡喉镜压迫牙齿力度过大，有语音提示有电子监测系统，喉镜压迫牙齿力度过大、操作错误与正确均有语音提示 4.可进行鼻饲 5.可练习下胃管，胃部透明便于观察胃管插入的位置 6.颈动脉可自主搏动 7.可进行瞳孔示教， 一侧瞳孔正常，一侧瞳孔散大 8.可反复进行练习 | 2
6 | 15L氧气瓶、吸氧器全套 | 1、最大贮氧压力15MPa 2、供氧流量1-10L/分钟连续可调 3、使用时间23-37小时 4、使用环境温0度：-20至60℃ 5、公称容积：15L 6、氧压力表 | 4
7 | 一次性使用三腔双囊胃管 | 主要由天然橡胶组成。生物相溶性好，无排异反应，适合长期留置。良好的柔软度和弹性，利用导管的放置和引流，引流畅通。 | 10
8 | 动静脉留置针 | 留置针由导引针、外周血管内导管和保护鞘组成。导引针采用不锈钢铬镍钢材料组成，外周血管内导管采用PUR或FER制成，保护鞘及导管座由PP制成，针座由ABS制成。 | 20
9 | 腹带 | 腹带采用优质的纯棉布料、松紧带和粘扣裁制而成。 | 4
10 | 一次性使用负压引流器 | 采用无菌高分子材料制成，由器身、弹簧、连接管组成。供临床负压引流及贮存引流液用。 | 10
11 | 微量注射泵 | 1、三种静脉给药模式：简易定速模式、时间容量模式、计量体重模式 A）时间容量模式：通过设定时间和注射药量，系统自动计算速度进行注射 B）剂量体重模式：通过设定药物量，体重，药液量，剂量，系统自动计算速度进行注射 2、含有快速排除管路气体功能 3、含有快速大剂量(bolus)功能 4、当注射完毕系统自动开启KVO(保持静脉畅通)功能 5、限制量给药功能：用户可以设定所需药物药量．自限制量注射完毕．机器自动停止并启动KVO功能 6、机器自动记录上次注射参数信息，大大减轻用户的操作负担 7、注射器自定义功能：完善的注射器品牌规格调试技术，可保证任何品牌注射器的使用和注射精度 8、声光报警功能：药物将尽，注射完毕、设定剂量注射完毕、注射阻塞、注射器脱落、注射器为正确安装、速率设置错误提示交流电源已拔出报警、电池电量不足请接外电源，所有报警均有语音提示，进一步降低护士的工作负荷（本公司产品独有功能） 9、自由组合功能：自由拆分组合多药联合推进、临床适用范围广 10、强大的药物剂量参考数据库和十余种速率自动计算公式以及药物推荐剂量等，将给您的使用带来极大的方便，多种记录界面为您的临床分析提供各种历史记录 11、可方便的查询2000条左右每一种药物的用药时间、累计药物量、累计溶液量以及药名等信息。 | 2
12 | 血糖仪 | 1、无需调码，无需按键，自动退条 2、采用超大屏幕显示测试结果 3、测试结果准确度高 4、测试时间：25秒 5、用血量：3微升 6、检查样本：末梢全血 7、测试范围：2.2mmol/L-27.8mmol/L | 8
13 | 输液架 | 1、输液吊杆不锈钢材质，承重能力强。 2、输液瓶高度调节轻松、灵活、方便、省力、舒适； 3、输液挂钩不少于3个 4、三角铸铁底座 | 6
14 | 吸氧术 | 1.模型为成年女性，标准体型，关节十分灵活，可实现多种体位 ﹡ 躯干-旋转、屈伸 ﹡ 颈部-旋转、屈伸、侧弯 ﹡ 肩部和臀部-内收、外展、旋转、屈伸 ﹡ 肘部-旋内、旋外、屈伸 ﹡ 膝部-旋内、旋外、屈伸 ﹡ 腕部-旋内、旋外、屈伸 ﹡ 踝部-旋内、旋外、背屈、跖屈 2.床上擦浴、更衣 3.扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法、轴线翻身法、肢体约束法、肩部约束法、全身约束法 4.眼部护理 5.瞳孔观察示教：正常与散大 6.耳部护理 7.口腔护理 8.气管切开术后护理 9.氧气吸入法、雾化吸入疗法 10.鼻饲法：插入45-55cm时，可以通过抽出模拟胃液 11.洗胃术：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃 12.肌内及皮下注射：左右上臂、臀部、均有注射块，可注入真实药液 13.腹壁有回肠造瘘口和结肠造瘘口，内连集液瓶，可进行造瘘口护理 14.男女可互换导尿、留置尿管和膀胱冲洗 * 模型人可取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑 * 男性阴茎可提起与腹壁成60度角，插管时可真实感受男性尿道的三个狭窄、两个弯曲，真实尿道长度（18—20cm） * 女性尿道充分体现短、粗、直，真实尺寸（3—5cm），具有尿道口、阴道口、阴蒂等 * 导尿术成功后可导出模拟尿液 15.灌肠：可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠、保留灌肠操作 16.其它护理操作 17.肌内、皮下注射模块均可反复练习且可更换 | 2
15 | 吸痰术 | 1.模型为成年整体人，高分子环保材料制成，体表标志明显，胸皮可打开，观察真实大小的胸廓前壁以及内脏包括心、胃、肺、肝 2.关节灵活，可实现多种体位：去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等10余种 3.可行床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法 4.吸痰术：可用真实负压吸引器吸出模拟痰液，配有不同颜色的痰液 5.鼻饲：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液 6.洗胃术：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，胃容量为200ml 7.导尿：男女互换生殖器，男性抬起阴茎与腹壁成60°角，导尿管顺利插入；操作成功后可导出模拟尿液 8.灌肠： 可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠方式，可注入灌肠液约200ml 9.造瘘口护理：可进行结肠、回肠的造瘘口清洗，冲洗液可储存 10.瞳孔示教，一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常 11.颈动脉搏动可根据模拟病情进行示教 12.注射给药 ﹡静脉注射：可用不同类型的穿刺针，穿刺成功后有回血，可进行静脉输液练习 ﹡肌肉注射：臀部、股外侧 ﹡皮下注射：上臂三角肌 13.可注射真实药液，注射部位皮肤、血管和注射模块均可更换 14.其他护理操作：吸氧、雾化吸入疗法、冷热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷、尿道冲洗等多项护理操作 15.可反复进行练习 | 2
16 | 三腔二囊管止血法 | 1.成年男性整体人模型，解剖标志明显，采用高分子环保材料制成 2.具有真实的内脏器官 3.关节灵活，可实现多种体位：去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等10余种 4.可进行三腔两囊管压迫术操作，可模拟胃底静脉出血 *正确操作后，可有效止血 *可准确测量出血量 5.可进行CPR操作 *口对口人工呼吸 *心脏按压 6.可进行昏迷病人鼻饲及洗胃术：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液，胃容量为200ml,可连接真实的洗胃机进行操作 7.可进行瞳孔示教：一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常 8.可根据模拟病情，进行颈动脉搏动示教 9.可进行导尿术并留置尿管：设有可互换的男女生殖器，正确操作可导出模拟尿液 10.可进行膀胱冲洗 11.可进行尿道冲洗 12.可进行静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，操作穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血，并可进行输液等练习 13.可进行肌内注射：左右上臂、臀部、股外侧部有肌内注射，可注入真实药液，肌内注射块可取下清洗，可进行皮下注射 14.静脉注射手臂及肌内、皮下注射模块可更换 15.可进行压疮护理：淤血红润期、溃疡期 16.可进行口腔护理 17.可进行造瘘口护理 18.可进行吸氧、雾化吸入疗法 19.可进行外耳道冲洗 20.可进行擦浴、更衣、灌肠、翻身、冷、热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷等护理操作 | 1
17 | 导尿术 | 1.模型仿真人大小，常规导尿操作体位 2.男性阴茎形象逼真、手感真实，具有真实的三个狭窄两个弯曲 3.电子监测系统：当导尿管到达尿道内口及膀胱时，分别有相应的指示灯、声音进行提示 4.导尿术： * 操作时与真实环境一样会遇到阻力，如果操作手法不正确，插管将会很困难 * 当导尿管通过尿道进入膀胱时，会有模拟尿液流出 5.可进行留置导尿的示教、练习 6.可反复进行练习 7.膀胱冲洗 | 2
18 | 动、静脉穿刺术 | 1.模型由四支成人右手臂及血液循环模拟器组成；静脉包括头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉、手背静脉网等静脉系统，解剖标志明显，便于操作定位 2. 采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高 3. 手臂血管内径分别为3mm、 4mm，可进行不同难度的输液及注射练习 4.可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血，并可进行输液等练习 5.可练习三角肌肌内注射 6.可练习三角肌下缘皮下注射 7.可反复进行练习，血管和皮肤均可更换 | 2
19 | 全自动滚筒洗衣机 | 9公斤，西门子牌 | 2